## RESUMO
DONO DA OBRA | PROGRAMA | FINANCIADOR
OBRA: | EMPREITADA PARA DESENHO E CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MULTIUSO DE ENERGIA SOLAR EM COMUNIDADES NO DISTRITO DE BARUE
CONTRATO:
Item | Descrição | Preço Total (MT)
| Preliminares | 0
1 | Nhabuto | 0
2 | Mpataguenha | 0
3 | Humbe | 0
4 | Phandira 2 | 0
5 | TOTAL DOS TRABALHOS | 0
6 | CONTINGÊNCIA 5% | 0
7 | IVA 6,4% | 0
8 | TOTAL GERAL | 0

## Preliminares
CONSTRUÇÃO DE 1 SAA NA COMUNIDADE DE NHABUTO
ITEM | DESIGNAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PRECO UNITARIO [MZN] | PRECO GLOBAL TOTAL [MZN]
1 | PRELIMINARES
1.1 | Mobilização e Desmobilização do Empreiteiro incluindo a montagem, manunteção e desmontagem do Estaleiro todos os materiais e equipamentos necessários para implementação de medidas de HST (protecção pessoal, proteção contra incendio, primeiros socorros, sanitarios e equipamentos de monitoria, deve apresentar condicoes minimas para realizacao de reunioes de trabalho) e todos os serviços necessários para execução da obra. | Vg | 1 |  | 0
1.2 | Fornecimento e instalação da placa metálica de identificação da obra com as seguintes medidas 2 x 1,5 m incluindo postes de fixação metálicos com altura de 2 m da superfície. (Conforme Desenho) | un | 1 |  | 0
1.3 | Construção da base, fornecimento e instalação de Placa de Inauguração (Marmore ou Granito 70x50 cm2 cerca de 100 letras) com dizeres a serem fornecidos pelo dono da obra, incluindo KIT Completo de Inauguração. | vg | 1 |  | 0
| Sub-total 1 |  |  |  | 0

## Nhabuto
CONSTRUÇÃO DE 1 SAA NA COMUNIDADE DE NHABUTO
ITEM | DESIGNAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PRECO UNITARIO [MZN] | PRECO GLOBAL TOTAL [MZN]
1 | FURO DE CAPTAÇÃO DA ÁGUA
1.1 | Limpeza, desenvolvimento, ensaio de caudal, analise da qualidade de agua (parametros fisico-quimicos, bateriologico e conductividade electrica) e todos os trabalhos complementares para o seu pleno funcionmento de acordo com TdR | Vg | 1 |  | 0
| Sub-total 1 |  |  |  | 0
2 | Elaboração do Projecto Executivo DO SISTEMA
2.1 | Elaboração do Projecto Executivo | Vg | 1 |  | 0
| Sub-total 2 |  |  |  | 0
3 | Captacao, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO
3.1 | Fornecimento e instalação de uma central de painéis fotovoltaicos para accionar a eletrobomba flex (modelo hibrido) incluindo unidade de controlo tipo CU 200 ou similar, ligações e acessórios para o seu pleno funcionamento. | Vg | 1 |  | 0
3.2 | Fornecimento e instalação de uma bomba eléctrica conforme as caracteristicas indicadas a serem confirmadas pelo resultado do ensaio de caudal, considerando também a demanda diaria da água; unidade de controle de protecao de sobrecrga e contra descarga atmosférica , da marca GRUNDFOS, ou similares, incluindo cabo de ligação, painel de controlo, tubo de imersao, eléctrodos de nivel, cablagem, tampa do furo, corda extensora, electrodo de terra e todo o material inerente para o seu pleno funcionamento. | Un | 1 |  | 0
3.3 | Construção da vedação com fundação a blocos, em toda àrea da estrutura dos páineis solares com instalação de hastes de tubo galvanizado chumbados em maciços de betão, montagem da rede tubarão mínimo 2.5 cm, com esticadores, incluindo o nivelamento para melhorar a drenagem das àguas do local fornecimento e aplicação de pedras sáricas 9 mm em todo pátio do centro distribuidor incluindo todos arranjos exteriores | m² | 20 |  | 0
3.4 | Construção da caixa de proteção do furo e para controlo de electrobombas, | m² | 2.64 |  | 0
| Sub-total 3 |  |  |  | 0
4 | CENTRO DISTRIBUIDOR
4.1 | Fornecimento e Montagem de uma torre em estrutura metálica para assentamento de deposito plastico 10m³ | un | 1 |  | 0
4.2 | Fornecimento e instalação de depósitos plásticos verticais com capacidade de armazenamento de 10m3 da marca Plastex ou similar, cor preta instalados sobre torre metálica, incluindo todas as ligações, Válvulas de seccionamento (marca cobra ou similar) e acessórios necessários para o seu pleno funcionamento. | un | 1 |  | 0
4.3 | Construção de conduta adutora de ligação do furo ao centro distribuidor (com materias e secções indicadas nas peças desenhadas/especificações técnicas) incluindo todos os acessórios para o pleno funcionamento. | m | 550 |  | 0
4.4 | Vedação em rede tubarão com minimo de 2.5mm, hastes (pilaretes) de tubo galvanizado de 1 ½" e com fundação em blocos 0.15m maciçados, em toda área do centro distribuidor, incluindo o nivelamento para melhorar a drenagem das águas do local, Fornecimento e colocação de pedras sariscas 9 mm em todo patio do Centro Distribuidor para protecçao dos solos contra erosao massiva incluindo todos arranjos exteriores. | m² | 60 |  | 0
4.5 | Instalação de torneira para toma de agua no interior do centro distribuidor (tipo torneira de quintal) | un | 1 |  | 0
4.6 | Fornecimento e instalação de tubagem a vista - prumadas de recalque e de distribuicao (com materias e secções indicadas nas peças desenhadas/especificações técnicas) na torre metálica a partir do solo para o abastecimento do deposito e de cima para baixo para a rede de distribuição, inclui também a instalação do tubo de sobrecarga (ladrão), incluindo todos os acessórios para pleno funcionamento (curvas, uniões, Tes, abraçadeiras, etc.). Diametro da tubagem vide os desenhos | vg | 1 |  | 0
4.7 | Fornecimento e instalação de placa de visibilidade da obra, instalada no topo da torre de pressão no alçado frontal da estrutura em relação a entrada principal do centro com a descrição a ser fornecida pela entidade contratante. (Vide Tdr ) | un | 1 |  | 0
| Sub-total 4 |  |  |  | 0
5 | Rede de distribuição
5.1 | Rede de distribuição de água para abastecimento aos fontanários, lavatórios e bebedouros (quando incluso) em Tubagens de secções indicadas nas peças desenhadas/especificações técnicas e respetivos acessórios de ligação | vg | 1 |  | 0
5.2 | Construção de fontanários tipo PRONASAR.de duas Bicas, em alvenaria de bloco de cimento maciçado incluindo acessórios para o seu pleno funcionamento | un | 3 |  | 0
| Sub-total 5 |  |  |  | 0
6 | OBRAS COMPLEMENTARES
6.1 | Construção de uma lavatório de roupa comunitário, com cobertura em chapa IBR assente sobre estrutura de madeira, bancadas, caixa de retenção de sabão, dreno, caixa para contador e válvula de seccionamento. Incluindo fornecimento de tanques de lavar em betão com as respectivas ligações hidráulicas de abastecimento e drenagem para o seu pleno funcionamento (Vide desenho) | un | 1 |  | 0
6.2 | Construção de um bebedouro de gado, dreno, fornecimento e instalação de uma válvula de seccionamento, assim como todos os acessórios para as ligações hidráulicas de abastecimento e drenagem para o seu pleno funcionamento. (Vide desenho tipo) | un | 1 |  | 0
| Sub-total 6 |  |  |  | 0
7 | DIVERSOS
7.1 | Preparação e fornecimento do manual de operação e manutenção do sistema. | un | 1 |  | 0
7.2 | Treinamento e capacitação da Comissão de Gestão na operação e manutenção do Sistema | Vg | 1 |  | 0
7.3 | Fornecimento de Kit Completo de manutenção que inclui todas a ferramentas para Canalizador e Electricista. | Vg | 1 |  | 0
| Sub-total 7 |  |  |  | 0
PG | Total do preço Fixo |  |  |  | 0
PT

## Mpataguenha
CONSTRUÇÃO DE 1 SAA NA COMUNIDADE DE Mpataguenha
ITEM | DESIGNAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PRECO UNITARIO [MZN] | PRECO GLOBAL TOTAL [MZN]
1 | FURO DE CAPTAÇÃO DA ÁGUA
1.1 | PESQUISAS GEOFISICAS | Vg | 1 |  | 0
1.2 | DESENHO E CONSTRUÇÃO DO FURO de captação incluindo o revestimento, limpeza, desenvolvimento, ensaio, analise da qualidade de agua (parametros fisico-quimicos, bateriologico e conductividade electrica) e todos os trabalhos complementares para o seu pleno funcionmento de acordo com TdR | Vg | 1 |  | 0
| Sub-total 1 |  |  |  | 0
2 | Elaboração do Projecto Executivo DO SISTEMA
2.1 | Elaboração do Projecto Executivo | Vg | 1 |  | 0
| Sub-total 2 |  |  |  | 0
3 | Captacao, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO
3.1 | Fornecimento e instalação de uma central de painéis fotovoltaicos para accionar a eletrobomba flex (modelo hibrido) incluindo unidade de controlo tipo CU 200 ou similar, ligações e acessórios para o seu pleno funcionamento. | Vg | 1 |  | 0
3.2 | Fornecimento e instalação de uma bomba eléctrica conforme as caracteristicas indicadas a serem confirmadas pelo resultado do ensaio de caudal, considerando também a demanda diaria da água; unidade de controle de protecao de sobrecrga e contra descarga atmosférica , da marca GRUNDFOS, ou similares, incluindo cabo de ligação, painel de controlo, tubo de imersao, eléctrodos de nivel, cablagem, tampa do furo, corda extensora, electrodo de terra e todo o material inerente para o seu pleno funcionamento. | Un | 1 |  | 0
3.3 | Construção da vedação com fundação a blocos, em toda àrea da estrutura dos páineis solares com instalação de hastes de tubo galvanizado chumbados em maciços de betão, montagem da rede tubarão mínimo 2.5 cm, com esticadores, incluindo o nivelamento para melhorar a drenagem das àguas do local fornecimento e aplicação de pedras sáricas 9 mm em todo pátio do centro distribuidor incluindo todos arranjos exteriores | m² | 20 |  | 0
3.4 | Construção da caixa de proteção do furo e para controlo de electrobombas, | m² | 2.64 |  | 0
| Sub-total 3 |  |  |  | 0
4 | CENTRO DISTRIBUIDOR
4.1 | Fornecimento e Montagem de uma torre em estrutura metálica para assentamento de deposito plastico 10m³ | un | 1 |  | 0
4.2 | Fornecimento e instalação de depósitos plásticos verticais com capacidade de armazenamento de 10m3 da marca Plastex ou similar, cor preta instalados sobre torre metálica, incluindo todas as ligações, Válvulas de seccionamento (marca cobra ou similar) e acessórios necessários para o seu pleno funcionamento. | un | 1 |  | 0
4.3 | Construção de conduta adutora de ligação do furo ao centro distribuidor (com materias e secções indicadas nas peças desenhadas/especificações técnicas) incluindo todos os acessórios para o pleno funcionamento. | Vg | 1 |  | 0
4.4 | Vedação em rede tubarão com minimo de 2.5mm, hastes ((pilaretes) de tubo galvanizado de 1 ½" e com fundação em blocos 0,15 maciçados , em toda área do centro distribuidor, incluindo o nivelamento para melhorar a drenagem das águas do local, Fornecimento e colocação de pedras sariscas 9 mm em todo patio do Centro Distribuidor para protecçao dos solos contra erosao massiva incluindo todos arranjos exteriores. | m² | 60 |  | 0
4.5 | Instalação de torneira de tomada de agua no interior do centro distribuidor tipo torneira de quintal | un | 1 |  | 0
4.6 | Fornecimento e instalação de tubagem a vista - prumadas de recalque e de distribuicao (com materias e secções indicadas nas peças desenhadas/especificações técnicas) na torre metálica a partir do solo para o abastecimento do deposito e de cima para baixo para a rede de distribuição, inclui também a instalação do tubo de sobrecarga (ladrão), incluindo todos os acessórios para pleno funcionamento (curvas, uniões, Tes, abraçadeiras, etc.). Diametro da tubagem vide os desenhos | vg | 1 |  | 0
4.7 | Fornecimento e instalação de placa de visibilidade da obra, instalada no topo da torre de pressão no alçado frontal da estrutura em relação a entrada principal do centro com a descrição a ser fornecida pela entidade contratante. (Vide Tdr ) | un | 1 |  | 0
| Sub-total 4 |  |  |  | 0
5 | Rede de distribuição
5.1 | Rede de distribuição de água para abastecimento aos fontanários, lavatórios e bebedouros (quando incluso) em Tubo HDPE DN 4. classe CL 9 e respetivos acessórios de ligação | Vg | 1 |  | 0
5.2 | Construção de fontanários tipo PRONASAR.de duas Bicas, em alvenaria de bloco de cimento maciçado incluindo acessórios para o seu pleno funcionamento | un | 3 |  | 0
| Sub-total 5 |  |  |  | 0
6 | OBRAS COMPLEMENTARES
6.1 | Construção de uma lavatório de roupa comunitário, com cobertura em chapa IBR assente sobre estrutura de madeira, bancadas, caixa de retenção de sabão, dreno, caixa para contador e válvula de seccionamento. Incluindo fornecimento de tanques de lavar em betão com as respectivas ligações hidráulicas de abastecimento e drenagem para o seu pleno funcionamento (Vide desenho) | un | 1 |  | 0
6.2 | Construção de um bebedouro de gado, dreno, fornecimento e instalação de uma válvula de seccionamento, assim como todos os acessórios para as ligações hidráulicas de abastecimento e drenagem para o seu pleno funcionamento. (Vide desenho tipo) | un | 1 |  | 0
| Sub-total 6 |  |  |  | 0
7 | DIVERSOS
7.1 | Preparação e fornecimento do manual de operação e manutenção do sistema. | un | 1 |  | 0
7.2 | Treinamento e capacitação da Comissão de Gestão na operação e manutenção do Sistema | Vg |  |  | 0
7.3 | Fornecimento de Kit Completo de manutenção que inclui todas a ferramentas para Canalizador e Electricista. | Vg | 1 |  | 0
| Sub-total 7 |  |  |  | 0
PG | Total do preço Fixo |  |  |  | 0
PT

## Humbe
CONSTRUÇÃO DE 1 SAA NA COMUNIDADE DE Humbe
ITEM | DESIGNAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PRECO UNITARIO [MZN] | PRECO GLOBAL TOTAL [MZN]
1 | FURO DE CAPTAÇÃO DA ÁGUA
1.1 | PESQUISAS GEOFISICAS | Vg | 1 |  | 0
1.2 | DESENHO E CONSTRUÇÃO DO FURO de captação incluindo o revestimento, limpeza, desenvolvimento, ensaio, analise da qualidade de agua (parametros fisico-quimicos, bateriologico e conductividade electrica) e todos os trabalhos complementares para o seu pleno funcionmento de acordo com TdR | Vg | 1 |  | 0
| Sub-total 1 |  |  |  | 0
2 | Elaboração do Projecto Executivo DO SISTEMA
2.1 | Elaboração do Projecto Executivo | Vg | 1 |  | 0
| Sub-total 2 |  |  |  | 0
3 | Captacao, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO
3.1 | Fornecimento e instalação de uma central de painéis fotovoltaicos para accionar a eletrobomba flex (modelo hibrido) incluindo unidade de controlo tipo CU 200 ou similar, ligações e acessórios para o seu pleno funcionamento. | Vg | 1 |  | 0
3.2 | Fornecimento e instalação de uma bomba eléctrica conforme as caracteristicas indicadas a serem confirmadas pelo resultado do ensaio de caudal, considerando também a demanda diaria da água; unidade de controle de protecao de sobrecrga e contra descarga atmosférica , da marca GRUNDFOS, ou similares, incluindo cabo de ligação, painel de controlo, tubo de imersao, eléctrodos de nivel, cablagem, tampa do furo, corda extensora, electrodo de terra e todo o material inerente para o seu pleno funcionamento. | Un | 1 |  | 0
3.3 | Construção da vedação com fundação a blocos, em toda àrea da estrutura dos páineis solares com instalação de hastes de tubo galvanizado chumbados em maciços de betão, montagem da rede tubarão mínimo 2.5 cm, com esticadores, incluindo o nivelamento para melhorar a drenagem das àguas do local fornecimento e aplicação de pedras sáricas 9 mm em todo pátio do centro distribuidor incluindo todos arranjos exteriores | m² | 20 |  | 0
3.4 | Construção da caixa de proteção do furo e para controlo de electrobombas, | m² | 2.64 |  | 0
| Sub-total 3 |  |  |  | 0
4 | CENTRO DISTRIBUIDOR
4.1 | Fornecimento e Montagem de uma torre em estrutura metálica para assentamento de deposito plastico 10m³ | un | 1 |  | 0
4.2 | Fornecimento e instalação de depósitos plásticos verticais com capacidade de armazenamento de 10m3 da marca Plastex ou similar, cor preta instalados sobre torre metálica, incluindo todas as ligações, Válvulas de seccionamento (marca cobra ou similar) e acessórios necessários para o seu pleno funcionamento. | un | 1 |  | 0
4.3 | Construção de conduta adutora de ligação do furo ao centro distribuidor (com materias e secções indicadas nas peças desenhadas/especificações técnicas) incluindo todos os acessórios para o pleno funcionamento. | Vg | 1 |  | 0
4.4 | Vedação em rede tubarão com minimo de 2.5mm, hastes ((pilaretes) de tubo galvanizado de 1 ½" e com fundação em blocos 0,15 maciçados , em toda área do centro distribuidor, incluindo o nivelamento para melhorar a drenagem das águas do local, Fornecimento e colocação de pedras sariscas 9 mm em todo patio do Centro Distribuidor para protecçao dos solos contra erosao massiva incluindo todos arranjos exteriores. | m² | 60 |  | 0
4.5 | Instalação de torneira de tomada de agua no interior do centro distribuidor tipo torneira de quintal | un | 1 |  | 0
4.6 | Fornecimento e instalação de tubagem a vista - prumadas de recalque e de distribuicao (com materias e secções indicadas nas peças desenhadas/especificações técnicas) na torre metálica a partir do solo para o abastecimento do deposito e de cima para baixo para a rede de distribuição, inclui também a instalação do tubo de sobrecarga (ladrão), incluindo todos os acessórios para pleno funcionamento (curvas, uniões, Tes, abraçadeiras, etc.). Diametro da tubagem vide os desenhos | vg | 1 |  | 0
4.7 | Fornecimento e instalação de placa de visibilidade da obra, instalada no topo da torre de pressão no alçado frontal da estrutura em relação a entrada principal do centro com a descrição a ser fornecida pela entidade contratante. (Vide Tdr ) | un | 1 |  | 0
| Sub-total 4 |  |  |  | 0
5 | Rede de distribuição
5.1 | Rede de distribuição de água para abastecimento aos fontanários, lavatórios e bebedouros (quando incluso) em Tubo HDPE DN 4. classe CL 9 e respetivos acessórios de ligação | Vg | 1 |  | 0
5.2 | Construção de fontanários tipo PRONASAR.de duas Bicas, em alvenaria de bloco de cimento maciçado incluindo acessórios para o seu pleno funcionamento | un | 3 |  | 0
| Sub-total 5 |  |  |  | 0
6 | OBRAS COMPLEMENTARES
6.1 | Construção de uma lavatório de roupa comunitário, com cobertura em chapa IBR assente sobre estrutura de madeira, bancadas, caixa de retenção de sabão, dreno, caixa para contador e válvula de seccionamento. Incluindo fornecimento de tanques de lavar em betão com as respectivas ligações hidráulicas de abastecimento e drenagem para o seu pleno funcionamento (Vide desenho) | un | 1 |  | 0
6.2 | Construção de um bebedouro de gado, dreno, fornecimento e instalação de uma válvula de seccionamento, assim como todos os acessórios para as ligações hidráulicas de abastecimento e drenagem para o seu pleno funcionamento. (Vide desenho tipo) | un | 1 |  | 0
| Sub-total 6 |  |  |  | 0
7 | DIVERSOS
7.1 | Preparação e fornecimento do manual de operação e manutenção do sistema. | un | 1 |  | 0
7.2 | Treinamento e capacitação da Comissão de Gestão na operação e manutenção do Sistema | Vg |  |  | 0
7.3 | Fornecimento de Kit Completo de manutenção que inclui todas a ferramentas para Canalizador e Electricista. | Vg | 1 |  | 0
| Sub-total 7 |  |  |  | 0
PG | Total do preço Fixo |  |  |  | 0
PT

## Phandira 2
CONSTRUÇÃO DE 1 SAA NA COMUNIDADE DE Phandira 2
ITEM | DESIGNAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PRECO UNITARIO [MZN] | PRECO GLOBAL TOTAL [MZN]
1 | FURO DE CAPTAÇÃO DA ÁGUA
1.1 | PESQUISAS GEOFISICAS | Vg | 1 |  | 0
1.2 | DESENHO E CONSTRUÇÃO DO FURO de captação incluindo o revestimento, limpeza, desenvolvimento, ensaio, analise da qualidade de agua (parametros fisico-quimicos, bateriologico e conductividade electrica) e todos os trabalhos complementares para o seu pleno funcionmento de acordo com TdR | Vg | 1 |  | 0
| Sub-total 1 |  |  |  | 0
2 | Elaboração do Projecto Executivo DO SISTEMA
2.1 | Elaboração do Projecto Executivo | Vg | 1 |  | 0
| Sub-total 2 |  |  |  | 0
3 | Captacao, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO
3.1 | Fornecimento e instalação de uma central de painéis fotovoltaicos para accionar a eletrobomba flex (modelo hibrido) incluindo unidade de controlo tipo CU 200 ou similar, ligações e acessórios para o seu pleno funcionamento. | Vg | 1 |  | 0
3.2 | Fornecimento e instalação de uma bomba eléctrica conforme as caracteristicas indicadas a serem confirmadas pelo resultado do ensaio de caudal, considerando também a demanda diaria da água; unidade de controle de protecao de sobrecrga e contra descarga atmosférica , da marca GRUNDFOS, ou similares, incluindo cabo de ligação, painel de controlo, tubo de imersao, eléctrodos de nivel, cablagem, tampa do furo, corda extensora, electrodo de terra e todo o material inerente para o seu pleno funcionamento. | Un | 1 |  | 0
3.3 | Construção da vedação com fundação a blocos, em toda àrea da estrutura dos páineis solares com instalação de hastes de tubo galvanizado chumbados em maciços de betão, montagem da rede tubarão mínimo 2.5 cm, com esticadores, incluindo o nivelamento para melhorar a drenagem das àguas do local fornecimento e aplicação de pedras sáricas 9 mm em todo pátio do centro distribuidor incluindo todos arranjos exteriores | m² | 20 |  | 0
3.4 | Construção da caixa de proteção do furo e para controlo de electrobombas, | m² | 2.64 |  | 0
| Sub-total 3 |  |  |  | 0
4 | CENTRO DISTRIBUIDOR
4.1 | Fornecimento e Montagem de uma torre em estrutura metálica para assentamento de deposito plastico 10m³ | un | 1 |  | 0
4.2 | Fornecimento e instalação de depósitos plásticos verticais com capacidade de armazenamento de 10m3 da marca Plastex ou similar, cor preta instalados sobre torre metálica, incluindo todas as ligações, Válvulas de seccionamento (marca cobra ou similar) e acessórios necessários para o seu pleno funcionamento. | un | 1 |  | 0
4.3 | Construção de conduta adutora de ligação do furo ao centro distribuidor (com materias e secções indicadas nas peças desenhadas/especificações técnicas) incluindo todos os acessórios para o pleno funcionamento. | Vg | 1 |  | 0
4.4 | Vedação em rede tubarão com minimo de 2.5mm, hastes ((pilaretes) de tubo galvanizado de 1 ½" e com fundação em blocos 0,15 maciçados , em toda área do centro distribuidor, incluindo o nivelamento para melhorar a drenagem das águas do local, Fornecimento e colocação de pedras sariscas 9 mm em todo patio do Centro Distribuidor para protecçao dos solos contra erosao massiva incluindo todos arranjos exteriores. | m² | 60 |  | 0
4.5 | Instalação de torneira de tomada de agua no interior do centro distribuidor tipo torneira de quintal | un | 1 |  | 0
4.6 | Fornecimento e instalação de tubagem a vista - prumadas de recalque e de distribuicao (com materias e secções indicadas nas peças desenhadas/especificações técnicas) na torre metálica a partir do solo para o abastecimento do deposito e de cima para baixo para a rede de distribuição, inclui também a instalação do tubo de sobrecarga (ladrão), incluindo todos os acessórios para pleno funcionamento (curvas, uniões, Tes, abraçadeiras, etc.). Diametro da tubagem vide os desenhos | vg | 1 |  | 0
4.7 | Fornecimento e instalação de placa de visibilidade da obra, instalada no topo da torre de pressão no alçado frontal da estrutura em relação a entrada principal do centro com a descrição a ser fornecida pela entidade contratante. (Vide Tdr ) | un | 1 |  | 0
| Sub-total 4 |  |  |  | 0
5 | Rede de distribuição
5.1 | Rede de distribuição de água para abastecimento aos fontanários, lavatórios e bebedouros (quando incluso) em Tubo HDPE DN 4. classe CL 9 e respetivos acessórios de ligação | Vg | 1 |  | 0
5.2 | Construção de fontanários tipo PRONASAR.de duas Bicas, em alvenaria de bloco de cimento maciçado incluindo acessórios para o seu pleno funcionamento | un | 3 |  | 0
| Sub-total 5 |  |  |  | 0
6 | OBRAS COMPLEMENTARES
6.1 | Construção de uma lavatório de roupa comunitário, com cobertura em chapa IBR assente sobre estrutura de madeira, bancadas, caixa de retenção de sabão, dreno, caixa para contador e válvula de seccionamento. Incluindo fornecimento de tanques de lavar em betão com as respectivas ligações hidráulicas de abastecimento e drenagem para o seu pleno funcionamento (Vide desenho) | un | 1 |  | 0
6.2 | Construção de um bebedouro de gado, dreno, fornecimento e instalação de uma válvula de seccionamento, assim como todos os acessórios para as ligações hidráulicas de abastecimento e drenagem para o seu pleno funcionamento. (Vide desenho tipo) | un | 1 |  | 0
| Sub-total 6 |  |  |  | 0
7 | DIVERSOS
7.1 | Preparação e fornecimento do manual de operação e manutenção do sistema. | un | 1 |  | 0
7.2 | Treinamento e capacitação da Comissão de Gestão na operação e manutenção do Sistema | Vg |  |  | 0
7.3 | Fornecimento de Kit Completo de manutenção que inclui todas a ferramentas para Canalizador e Electricista. | Vg | 1 |  | 0
| Sub-total 7 |  |  |  | 0
PG | Total do preço Fixo |  |  |  | 0
PT